ANNEX - 4.9

DISCHARGE TABLES

DELHI BRANCH D/S KHUBRU

(In cusecs)

| Gauge in feet | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 403 | 425 | 448 | 472 | 496 | 521 | 546 | 571 | 597 | 624 |
| 4 | 650 | 678 | 706 | 734 | 762 | 792 | 821 | 851 | 881 | 912 |
| 5 | 943 | 975 | 1007 | 1040 | 1073 | 1106 | 140 | 1174 | 1208 | 1243 |
| 6 | 1278 | 1314 | 1350 | 1387 | 1424 | 1461 | 1498 | 1536 | 1575 | 1614 |

BHAINSWAL DISY. D/S KBU

| GAUGE | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| 2.0 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| 3.0 | 81 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |  |  |  |

SARDHANA DISTY.

D/S KBU

| GAUGE | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 2 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 3 | 42 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DISCHARGE TABLE OF BHALAUT S/BRANCH

D/S KBU

| GAUGE | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 31 | 48 | 65 | 83 | 101 | 120 | 139 | 159 | 179 | 200 |
| 3 | 221 | 242 | 265 | 287 | 310 | 334 | 358 | 382 | 407 | 432 |
| 4 | 458 | 484 | 511 | 538 | 565 | 593 | 622 | 650 | 679 | 709 |
| 5 | 739 | 770 | 800 | 831 | 863 | 894 | 927 | 959 | 992 | 1026 |
| 6 | 1060 | 1094 | 1129 | 1163 | 1199 | 1235 | 1271 | 1307 | 1344 | 1381 |
| 7 | 1418 | 1456 | 1495 | 1533 | 1572 | 1612 | 1651 | 1697 | 1732 | 1766 |

DISCHARGE TABLE OF DELHI BRNACH

R.D. 256009

(Near Diversion Drain No. 8 crossing)

| GAUGE | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 475 | 487 | 499 | 513 | 525 | 537 | 551 | 565 | 579 | 590 |
| 5 | 610 | 625 | 640 | 656 | 671 | 687 | 702 | 719 | 734 | 750 |
| 6 | 766 | 782 | 798 | 814 | 829 | 846 | 860 | 875 | 892 | 905 |

DISCHARGE TABLE OF DELHI SUB-BRANCH - R.D.O.

D/S DARYAPUR FALL

(RD 282000 DB)

| GAUGE | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 440 | 450 | 460 | 470 | 481 | 490 | 505 | 511 | 520 | 530 |
| 5 | 540 | 550 | 560 | 572 | 584 | 596 | 606 | 620 | 632 | 644 |
| 6 | 656 | 668 | 680 | 692 | 704 | 716 | 728 | 740 | 752 | 765 |

DISCHARGE TABLE OF

LAMPUR MINOR

| GAUGE (FT) | DISCHARGE (CUSECS) |
| --- | --- |
| 1.1 | 3.0 |
| 1.2 | 3.5 |
| 1.3 | 4.0 |
| 1.4 | 4.6 |
| 1.5 | 5.25 |
| 1.6 | 5.9 |
| 1.7 | 6.6 |
| 1.8 | 8.0 |
| 1.9 | 8.75 |
| 2.0 | 9.5 |
| 2.1 | 10.3 |
| 2.2 | 11.25 |
| 2.3 | 12.0 |
| 2.4 | 13.0 |
| 2.5 | 14.0 |

DISCHARGE TABLE OF NAHRI MAJOR DISTY.

| GAUGE (FT) | DISCHARGE (IN CUSECS) |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.42 |
| 0.2 | 1.27 |
| 0.3 | 2.50 |
| 0.4 | 4.0 |
| 0.5 | 5.8 |
| 0.6 | 7.50 |
| 0.7 | 10.00 |
| 0.8 | 12.70 |
| 0.9 | 15.50 |
| 1.0 | 18.40 |
| 1.1 | 22.00 |
| 1.2 | 25.0 |
| 1.3 | 28.0 |
| 1.4 | 32.0 |
| 1.5 | 36.0 |
| 1.6 | 40.0 |
| 1.7 | 45.0 |

DISCHARGE TABLE OF BOWANA DISTY.

| GAUGE (FT) | DISCHARGE (IN CUSECS) |
| --- | --- |
| 1.1 | 60.0 |
| 1.2 | 65.0 |
| 1.3 | 76.0 |
| 1.4 | 80.0 |
| 1.5 | 85.0 |
| 1.6 | 94.0 |
| 1.7 | 99.0 |

| DISCHARGE TABLE OF NARNAUND DISTY. AT RAJTHAL HEAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAUGE | DISCHARGE | GAUGE | DISCHARGE | GAUGE | DISCHARGE |
| Ft. | Cusecs | Ft. | Cusecs | Ft. | Cusecs |
| 0 | 0 | 1.1 | 9 | 2.2 | 29 |
| 0.1 | 0 | 1.2 | 11 | 2.3 | 31 |
| 0.2 | 1 | 1.3 | 12 | 2.4 | 33 |
| 0.3 | 2 | 1.4 | 14 | 2.5 | 35 |
| 0.4 | 3 | 1.5 | 15 | 2.6 | 38 |
| 0.5 | 4 | 1.6 | 17 | 2.7 | 41 |
| 0.6 | 5 | 1.7 | 19 | 2.8 | 44 |
| 0.7 | 6 | 1.8 | 21 | 2.9 | 47 |
| 0.8 | 7 | 1.9 | 23 |  |  |
| 0.9 | 8 | 2 | 25 |  |  |
| 1 | 8 | 2.1 | 27 |  |  |

DISCHARGE TABLE OF PETWAR DISTY. AT RAJTHAL HEAD

Gauge         : In Ft.

Discharge : In Cusecs

| GAUGE | DISCHARGE |  | GAUGE |  | DISCHARGE |  |  | GAUGE | DISCHARGE |  | GAUGE |  | DISCHARGE |  | GAUGE |  |  | DISCHARGE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 1 |  | 64 |  |  | 2 | 204 |  | 3 |  | 401 |  | 4 |  |  | 648 |  |
| 0.1 | 1 |  | 1.1 |  | 75 |  |  | 2.1 | 221 |  | 3.1 |  | 423 |  | 4.1 |  |  | 675 |  |
| 0.2 | 4 |  | 1.2 |  | 87 |  |  | 2.2 | 239 |  | 3.2 |  | 446 |  | 4.2 |  |  | 703 |  |
| 0.3 | 8 |  | 1.3 |  | 99 |  |  | 2.3 | 257 |  | 3.3 |  | 470 |  | 4.3 |  |  | 731 |  |
| 0.4 | 13 |  | 1.4 |  | 112 |  |  | 2.4 | 274 |  | 3.4 |  | 494 |  | 4.4 |  |  | 759 |  |
| 0.5 | 20 |  | 1.5 |  | 126 |  |  | 2.5 | 296 |  | 3.5 |  | 516 |  | 4.5 |  |  | 788 |  |
| 0.6 | 27 |  | 1.6 |  | 140 |  |  | 2.6 | 316 |  | 3.6 |  | 543 |  | 4.6 |  |  | 818 |  |
| 0.7 | 35 |  | 1.7 |  | 155 |  |  | 2.7 | 336 |  | 3.7 |  | 569 |  | 4.7 |  |  | 847 |  |
| 0.8 | 44 |  | 1.8 |  | 171 |  |  | 2.8 | 357 |  | 3.8 |  | 595 |  | 4.8 |  |  | 876 |  |
| 0.9 |  | 57 |  | 1.9 |  | 187 | 2.9 |  |  | 389 |  | 3.9 |  | 621 |  | 4.9 | 908 |  |  |